## Лист1
Стоимость работ по содержанию и ремонту общего имущества Многоквартирным домом ООО "УК Веста" на 01.05.2015.
№ п/п | Статья затрат (наименование работ,услуг)
1.Услуги пообслуживанию
1 | Вознаграждение компании на 2014г. 2015г. | м.кв (общ.площ.дома) | 1
2 | Диспетчеризация узлов коммерческого учёта тепловой энергии (мониторинг,сдача показаний) в месяц. | узел | 2000
3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание. | м.кв (общ.площ.дома) | 2.6
4 | Вывоз и тулизация твердобытовых отходов с жилой площади. | м.кв (общ.площ.дома) | 1.3
5 | Услуги расчётного центра (расчет и начисление кварплаты). | с руб. начисл. | 0.47
6 | Услуги паспортного стола. | м.кв. | 0.21
2.Услуги по санитарному содержанию.
Санитарное содержание подъезда (с учетом материалов).
1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 3-го этажа (без оборудования). | 1м2 | 1.29
2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 3-го этажа на 1м2 (на л/кл лифт). | 1м2 | 1.55
3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 3-го этажа на 1м2 (на л/кл мусоропровод). | 1м2 | 1.67
4 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 3-го этажа на 1м2 (на л/кл мусоропровод и лифт). | 1м2 | 1.75
5 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа на 1м2 (без оборудования). | 1м2 | 1.01
6 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа на 1м2 (на л/кл лифт). | 1м2 | 1.37
7 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа на 1м2 (на л/кл мусоропровод). | 1м2 | 1.42
8 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа на 1м2 (на л/кл мусоропровод и лифт). | 1м2 | 1.54
9 | Мытьё лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (без оборудования). | 1м2 | 3.34
10 | Мытьё лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (нв л/кл лифт). | 1м2 | 2.44
11 | Мытьё лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (на л/кл мусоропроводов). | 1м2 | 3.15
12 | Мытьё лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (на л/кл мусоропроводов и лифт). | 1м2 | 2.76
13 | Мытьё лестничных площадок и маршей выше трех этажей (без оборудования). | 1м2 | 2.81
14 | Мытьё лестничных площадок и маршей выше трех этажей (на л/кл лифт). | 1м2 | 2.17
15 | Мытьё лестничных площадок и маршей выше трех этажей (на л/кл мусоропровод). | 1м2 | 2.72
16 | Мытьё лестничных площадок и маршей выше трех этажей (на л/кл мусоропровод и лифт). | 1м2 | 2.25
17 | Влажная протирка подоконников на лестничных клетках. | 1м2 | 2.89
18 | Влажная протирка ограждений на лестничных клетках. | 1м2 | 2.78
19 | Влажная протирка чердачных лестниц на лестничных клетках. | 1м2 | 1.85
20 | Влажная протирка отопительных приборов на лестничных клетках. | 1м2 | 3.6
21 | Влажная протирка почтовых ящиков на лестничных клетках. | 1м2 | 1.42
22 | Влажная протирка электрощитков на лестничных клетках. | 1м2 | 1.76
23 | Влажная протирка стенна лестничных клетках. | 1м2 | 1.97
24 | Мытье окон легкодоступных для работы с одной стороны. | 1м2 | 8.57
25 | Мытье окон труднодоступных для работы с одной стороны. | 1м2 | 10.41
26 | Обметание пыли со стен и потолков. | м2 | 1.33
Санитарное содержание мусоропровода (с учетом материалов).
1 | Профилактический осмотр мусоропроводов уборщиком мусоропроводов. | м | 0.54
2 | Профилактический осмотр мусоропроводов инженером. | м | 1.16
3 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов. | шт | 18.16
4 | Удаление мусора из мусороприемных камер. | м3 | 201.26
5 | Влажное подметание пола мусороприёмных камер. | м2 | 1.3
6 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода. | м | 5.35
7 | Дезинфекция мусоросборников. | шт | 32.45
8 | Устранение засоров. | шт | 150
9 | Устранение тяжелого засора (в том числе строительным или негабаритным мусором). | шт | 400
Санитарное содержание придомовой территории (с учётом материалов).
1 | Подметание свежевывыпаышего снега. | м2 | 0.34
2 | Сдвигание свежевыпавшего снега. | м2 | 1.45
3 | Посыпка территории граншлангом. | м2 | 2.35
4 | Уборка контейнерной площадки в холодный период. | м2 | 10.39
5 | Уборка контейнерной площадки в теплый период. | м2 | 2.98
6 | Подметание территории с усовершенствованным покрытием (асфальт). | м2 | 0.2
7 | Подметание территории (газоны,дворовая территория). | м2 | 0.31
8 | Уборка отмостки от мусора. | м2 | 4.54
9 | Уборка территории от случайного мусора. | м2 | 0.16
10 | Очистка металлической решетки и приямков. | шт | 64.3
11 | Очистка урн от мусора. | шт | 7.65
12 | Уборка спусков в подвал. | м2 | 4.54
Прочие санитарные работы.
1 | Вывоз крупногабаритного мусора (без утилизации). | м.кв (общ.площ.дома) | 0.3
2 | Очистка подвала,чердака от мусора (без вывоза и утилизации). | м.кв | 12
3 | Очистка подвала,чердака от мусора,при сильной захламлённости (без вывоза и утилизации). | м.кв | 30
3.Содержание и ремонт инженерных сетей и оборудования (без учёта материалов).
1 | Замена крана,манометра Д15. | шт | 230
2 | Замена крана,манометра Д20. | шт | 230
3 | Замена крана шарового Д25. | шт | 322
4 | Замена крана шарового Д32.. | шт | 345
5 | Замена крана шарового Д40. | шт | 400
6 | Замена сборки Д15. | шт | 400
7 | Замена сборки Д20. | шт | 400
8 | Замена сборки Д25. | шт | 510
9 | Замена сборки Д32. | шт | 570
10 | Замена сборки Д40. | шт | 580
11 | Замена сборки Д50. | шт | 782
12 | Замена сборки больного диаметра. | шт | Договорная
13 | Замена стояка отопления Д15. | м.п. | 400
14 | Замена стояка отопления Д20. | м.п | 440
15 | Замена стояка Х.Г.В. Д25. | м.п. | 460
16 | Замена стояка Х.Г.В. Д32. | м.п. | 495
17 | Замена розлива хол./гор. Воды и отопления Д25. | м.п. | 520
18 | Замена розлива хол./гор. Воды и отопления Д32. | м.п. | 575
19 | Замена розлива хол./гор. Воды и отопления Д40. | м.п. | 630
20 | Замена розлива хол./гор. Воды и отопления Д50. | м.п. | 690
21 | Замена розлива хол./гор. Воды и отопления Д76. | м.п. | 920
22 | Замена розлива хол./гор. Воды и отопления Д100. | м.п. | 1035
23 | Замена стояка/лежака канализации Д50. | м.п. | 575
24 | Замена лежака канализации Д100. | м.п. | 920
25 | Замена стояка канализации Д100. | от 1м.п. | 970
26 | Замена тройника канализации Д100. | шт | 920
27 | Замена отвода канализации Д100. | шт | 515
28 | Замена муфты канализации на Д100. | шт | 515
29 | Замена "ревизии" канализации с чугуна на ПП Д100. | шт | 690
30 | Замена других фасонных частей канализации Ду110. | шт | 575
31 | Монтаж стояка в перекрытии Д15-25/Д32. | шт | 270/370р.
32 | Замена задвижки Д50 без сварки/сварка. | шт | 1100/1450р.
33 | Замена задвижки Д80 без сварки/сварка. | шт | 1350/1800р.
34 | Замена задвижки Д100 без сварки/сварка. | шт | 1400/1850р.
35 | Замена отопления. | узел | 2500
36 | Замена системы. | узел | 500
37 | Расборка/сборка,ревизия элеватора. | шт | 2000
38 | Консервация системы. | узел | 1000
39 | Оппресовка системы. | шт | 4000
40 | Оппресовка узла отопления. | шт | 2500
41 | Промывка системы отопления холодной водой без препаратов. | шт | 4000
42 | Перекрытие/открытие стоякка до Ду50. | стояк | 200
43 | Перекр./откр. Задвижки,крана шарового,затвора более Ду50. | кран | 250
44 | Выезд слесаря (ложный). | узел | 200
45 | Замер температуры в квартире с составлением акта. | кв | 500
46 | Выезд бригады с газосваркой/электросваркой (минимальный). | шт | 880
47 | Монтаж балансировочного клапана Ду20. | шт | 920
48 | Монтаж балансировочного клапана Ду25. | шт | 980
49 | Монтаж балансировочного клапана Ду32. | шт | 1035
50 | Монтаж балансировочного клапана Ду40. | шт | 1100
51 | Монтаж балансировочного клапана Ду20 с конусным переходом. | шт | 2070
52 | Монтаж балансировочного клапана Ду25 с конусным переходом. | шт | 2070
53 | Монтаж балансировочного клапана Ду32 с конусным переходом. | шт | 2300
54 | Монтаж балансировочного клапана Ду40 с конусным переходом. | шт | 2300
55 | Монтаж и подключение насоса циркуляционного до Ду25. | шт | от 1500р.
56 | Монтаж и подключение насоса циркуляционного до Ду32-40. | шт | от 1600р.
57 | Замер параметров на узле отопления(температура или давление). | узел | 300
58 | Заглушить трубу Ду от 50 до 100мм (установка "блина"). | шт | 690
59 | Установка фильтра грубой очистки Ду 25-40. | шт | 630
60 | Установка клапана обратного Ду 25-40. | шт | 630
61 | Чистка фильтра грубой очистки Ду15-40. | шт | 400
62 | Зачистка и покраска узла отопления. | узел | 3680
63 | Покраска узла отопления. | узел | 860
64 | Регулировка подачи тепла балансировочным краном на узле. | шт | 200
65 | Регулировка положения циркуляционного насоса. | шт | 200
66 | Выезд на замер параметров с представителями РСО или сетевыми организациями. | узел | 300
67 | Осмотр узла (отопления,ХВС) с составителями акта. | узел | 300
68 | Установка прибора подъездного отопления (конвектор). | шт | 2200
69 | Установка прибора подъездного отопления (регистр). | шт | от2000р.
70 | Теплоизоляция трубопровода Ду 15-50мм. (с материалом). | м.п. | 305
71 | Теплоизоляция трубопровода Ду 60-100мм. (с материалом). | м.п. | 345
72 | Отключение у неплательщиков горячей воды (без сварочных работ). | квартира | 300
73 | Отключение у неплательщиков горячей воды (сварочные работы). | квартира | 880
74 | Снятие показаний с узлов учёта ХВ и ГВ. | узел | 50
Работы на электросетях и вспомогательные работы.
1 | Демонтаж светильника. | шт | 60
2 | Замена лампы в светильнике. | шт | 12
3 | То же,в светильнике дворового освещения (без привлечения АГП). | шт | 180
4 | То же,в светильнике дворового освещения ДЛР 250-500 Вт (без привлечения АГП). | шт | 180
5 | Замена розетки. | шт | 66
6 | Замена выключателя. | шт | 66
7 | Замена патрона светильника. | шт | 42
8 | Замена автоматического выключателя. | шт | 60
9 | Замена вводного общедомового рубильника. | шт | 4200
10 | Пробивка штробы под электропроводку. | м.п. | 276
11 | Прокладка провода сечением до 4 кв.мм. | м.п. | 54
12 | То же сечением от 4 до 10 кв.мм. | м.п. | 66
13 | Установка монтажной коробки. | шт | 60
14 | Заделка штробы под электропроводку. | м.п. | 38.4
15 | Ревизия ВРУ (мелкий ремонт,чистка,смазка контактных соединений,проверка болтовых соединений). | шт | 4800
16 | Ревизия квартирного распределительного щитка. | шт | 420
17 | Монтаж выключателя. | шт | 66
18 | Монтаж электророзетки. | шт | 66
19 | Монтаж светильника наружнего освещения. | шт | 240
20 | То же с устройством автоматического включения-отключения. | шт | 420
21 | Монтаж светильников дворового освещения (кобра) без привлечения АГП. | шт | 840
22 | То же с устройством автоматического включения-отключения. | шт | 1140
23 | Прокладка канала (труба,металлорукав и т.п.) под электрокабель. | м.п. | 30
24 | Замена галогеновой лампы в прожекторе (без привлечения АГП). | шт | 180
25 | Комплексное обслуживание жилфонда (содержание электрооборудования МОП). | м.кв. | 0.6
4.Общестроительные работы.
1 | Ремонт и герметизация межпанельных швов (пена, мастика). | м.п. | 260
2 | Запенивание швов (подвал, чердак, подъезд), не высотные работы. | м.п. | 120
3 | Устройство металлических решеток на подвальные продухи | м.кв. | 910
4 | Ремонт водосточных труб (без стоимости автовышки) | м.п. | 255
5 | Заменой фасонных частей | м.п. | 310
6 | Ремонт мягкой кровли (один слой) | м.кв. | от 200,00р.
7 | Ремонт, замена водоприемной воронки внутреннего водостока | шт. | 690
8 | Оштукатуривание стен (подъезд, подвал, чердак). | м.кв. | 320
9 | Оштукатуривание внутренних откосов (шириной до 400мм). | м.п. | 100
10 | Шпатлевка стен | м.кв. | 210
11 | Окраска металлических труб и радиаторов | м.п. | 125
12 | Окраска стен водоэмульсионной краской (в 2 слоя) | м.кв. | 80
13 | Окраска стен эмалью | м.кв. | 95
14 | Грунтовка поверхности | м.кв. | 30
15 | Восстановление штукатурного слоя на потолке отдельными участками | м.кв. | 410
16 | Шпатлевка оштукатуренных потолков под покраску | м.кв. | 161
17 | Окраска водоэмульсионная потолков (в 2 слоя) | м.кв. | 110
18 | Окраска плинтуса | м.п. | 80
19 | Окраска ниш, поэтажных щитовых, дверей. | м.кв. | 150
20 | Окраска эмалью подоконников, откосов (шириной до 400мм) | м.п. | 100
21 | Окраска перил | м.п. | 250
22 | Установка внутреннего дверного блока | шт. | от 1550р.
23 | Установка входного металлического дверного блока | шт. | от 1950р.
24 | Установка дверного замка | шт. | от 250,00р.
25 | Замена навесного дверного замка на врезной (гаражный) | шт. | от 720,00р.
26 | Установка ограничителя на дверь | шт. | 182.5
27 | Установка оконных рам | шт. | 410
28 | Окраска дверей | м.кв. | 180
29 | Окраска оконных рам (площадь осекления) | м.кв | 300
30 | Ремонт проушин на металлической двери | шт. | 410
31 | Остекление оконных рам | м.кв. | 440
32 | Навеска, укрепление (регулировка) пружин на входных дверях подъездов | шт. | 100
33 | Поклейка обоев (без рисунка) | м.кв. | 100
34 | Поклейка обоев (рисунок) | м.кв. | 150
35 | Демонтаж обоев | м.кв. | 30
36 | Смена дверных петель | шт. | 211
37 | Смена шпингалетов, ручек на оконных рамах и дверных полотнах | шт. | 150
38 | Установка почтовых ящиков (блоки от 4 до 7 ячеек) | блок | от 350,00р.
39 | Установка доски объявления | шт. | 500
40 | Бетонные работы (без армирования) до 5см тольщиной, без опалубки. | м.кв. | 550
41 | Минимальная стоимость работ по разделу |  | 700
5.Работы по благоустройству придомовых территорий
1 | Окраска бордюрного камня эмалью ПФ-115 (с краской) | м.п. | 90
2 | Покраска малых форм (с краской) | м.п. | 80
3 | Ремонт асфальтового покрытия | м.кв. | от 900,00р.
4 | Спиливание дерева диаметром ствола до 25 см с распилом | шт. | 3500
5 | Спиливание дерева диаметром ствола от 25 до 40 см с распилом | шт. | 6500
6 | Спиливание дерева диаметром ствола 40 см с распилом (без вывоза) | шт. | от 7500,00р.
7 | Скос травы, без уборки скошенной травы | м.кв. | 3.5
8 | Скос травы, с уборкой скошенной травы | шт. | 300
9 | Мелкий ремонт малых форм (скамейка, песочница и т.п.) без замены элементов | шт. | 300
10 | Минимальная стоимость работ по разделу |  | 700
6.Прочие услуги
1 | Опломбировка счетчика холодной/горячей воды | шт. | 220
2 | Подготовка и сдача паспорта готовности дома к отопительному сезону (заверенный ГЖИ,Администрацией района,собственником,ослуживающей организацией,ресурсоснабжающей организацией). Подготовка и сдача паспорта готовности дома к отопительному сезону (заверенный ГЖИ, Администрацией района, собственником, обслуживающей организацией, | шт. | 2500
3 | Проведение планового комплесного технического осмотра здания | м.кв. (общ. площ. дома) | 0.77
4 | Подготовка документов и ведение дела в суде по взысканию задолженности | шт. | от 1000,00р.
5 | То же, в арбитражном суде | шт. | от 9000,00р.